高亮度太陽能路燈…照過來！

文字改編自台灣大學新能源中心 黃秉鈞教授

照片提供：黃秉鈞教授

太陽電池發電是未來最具潛力的再生能源，但是目前發電成本仍然偏高，猜猜看以台灣地區來說，每度電太陽電池發電成本約需要多少呢？（答案請看右下角）

(1)5-10元

(2)15-20元

(3)25-40元

「獨立型太陽光發電系統」是什麼？

「獨立型太陽光發電系統」可以獨立供電，不受電網影響，是最安全的供電系統，因此，在許多特殊場合，如緊急應用之通訊、照明、供水、給油等等，或電網無法達到之偏遠地區，均具經濟價值。

「太陽能路燈」

太陽能路燈屬獨立型太陽光發電系統，目前國內許多公共場都裝設有太陽能路燈，屬示範性質。但是因為技術仍未成熟，通常有亮度不夠、續航力不足、或夜間故障熄燈等問題。主要原因為燈具設計不佳，以及蓄電與控制系統故障所造成。因此在太陽能路燈的設計，必須注意如何降低裝設成本，並提升夜間照明續航力(省電)以及產品可靠度，才能推廣使用。

發光二極體照明（LED）

LED具省電、顏色豐富、應用多樣性等特性，可應用於屋外照明，太陽能路燈如採用LED燈，可以節省電能，使其夜間照明續航力增強。猜猜看LED燈的壽命可以達幾小時呢？

- 約200小時

- 約500小時

- 約100000小

台大新能源中心開發18W與36W高亮度太陽能LED路燈

搭配太陽電池與蓄電池，18W路燈照度可達95 Lux (離燈3m)，陰雨天之續航力達五天之久。36W路燈照度高達220 Lux (離燈3m)，陰雨天續航力約三天，性能超越國內外同類產品，主要關鍵是LED燈具的光學設計以及系統匹配設計。這兩部實驗型太陽能LED路燈，係由黃秉鈞教授帶領一群台大機械所研究生共同設計製造與裝設的。

更上層樓：108WLED路燈

高亮度LED照明由於發熱量高，但由於散熱技術無法突破，目前國內外所發表的高亮度LED燈都不超過30W，且光學效果不佳，故障率高。台大新能源中心結合國內廠商合作，在黃秉鈞教授主持下，目前已成功開發出108W的高亮度LED路燈，這是全世界最亮的LED燈，省電可達八成左右，將來可以逐步取代耗電的傳統路燈。

108W LED路燈

108W LED路燈

108W LED路燈